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DOSTOSOWANIE POMIESZCZEŃ PRACOWNI STOLARSKIEJ

	Inwestor: Środowiskowy Dom Samopomocy
                 ul. Limanowskiego 12
                 87-700 Aleksandrów Kujawski
	Wykonawca
.......................................................................................................................
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........................................................................................................................
........................................................................................................................




SZACUNKOWE ILOŚCI ROBÓT

	Lp.
	Opis robót budowlanych
	Ilość robót
	Cena netto
(zł)
	Cena brutto
(zł) 
	Uwagi

	1
	Zamurowanie okna i drzwi przejściowych do garażu.
	1+ 1  szt.
	
	
	Z wykonaniem tynków uzupełniajacych.

	2
	Wykonanie drzwi wejściowych w miejscu istniejącego okna.
	1 szt.
	
	
	Z dostarczeniem nowych drzwi.

	3
	Likwidacja drzwi pomiędzy pomieszczeniami pracowni.
	1 kpl.
	
	
	Poszerzenie otworu drziowego, wykonanie nadproża.

	4
	Wymiana posadzki w pomieszczeniach pracowni stolarskiej
	15,2 m2
	
	
	W tym wyrównanie poziomów posadzek w pomieszczeniach.

	4
	Przebudowa instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pracowni
	12 pkt.
	
	
	Uzgodnić z inwestorem usytuowanie gniazd i punktów oswietlenia

	5
	Przebudowa instalacji wod.-kan  i c.o. w pomieszczeniach pracowni
	1 pkt.
	
	
	Umywalka

	6
	Przebudowa instalacji  c.o. w pomieszczeniach pracowni
	1 pkt
	
	
	

	10
	Malowanie ścian i sufitów.
	60,1 m2
	
	
	

	11
	Biały montaż ( przybory wod.- kan., osprzęt elektryczny, osprzęt dla niepełnosprawnych)
	
	
	
	Niezbędny zakres wymiany osprzętu uzgodnić z Inwestorem podczas oględzin.

	
	Razem brutto
	
	
	
	



UWAGI:
	Oferta powinna zawierać cenę ryczałtową za całość robót ( cena powinna obejmować: koszty robocizny, materiałów podstawowych i pomocniczych, wywozu odpadów, itp, niezbędnych do wykonania w/w prac ).
	Zestawienie należy traktować jako jako element pomocniczy, wykonawca przed złożeniem oferty zobowiazany jest do zapoznania się ze stanem pomieszczeń oraz do wykonania własnego przedmiaru robót do celów ofertowych. 
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(podpis i pieczęc oferenta)   
